## Slide 1
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Maagdenburgstraat 40
NL-7421 ZE Deventer
T: +31570624784
E: info@ps-koeltechniek.nl
ndoorn@ps-koeltechniek.nl
Remeker
Luchtbehandeling
kaaspakhuis
Nico Doorn - PS Koeltechniek
Opening kaaspakhuis Remeker
Lunteren
02-04-2015

## Slide 2
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koeltechniek & klimaatbeheersing
Zuivel
Chocolade en suikerwerken
Vlees & vleesproducten
Groente, aardappelen en fruit
Opslag & logistiek
Vis
Industriële klimaatbeheersing (productieruimten)
Comfort airconditioning
PS Koeltechniek
De Zelfkazer

## Slide 3
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015

## Slide 4
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Wensen
- Groter pakhuis
Notes: Hierdoor meer kaas maken en/of langer doorrijpen.

## Slide 5
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Wensen
Groter pakhuis
Controleerbaar klimaat
Notes: Onafhankelijk van de buiten condities, zomer of winter.
Hier is uiteraard de wijze van bouwen ook erg belangrijk.
Goede samen werking met het bouwbedrijf NAP.

## Slide 6
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Wensen
Groter pakhuis
Controleerbaar klimaat
Goede, constante kwaliteit kaas
Notes: De kwaliteit begint uiteraard bij de koeien.
De klimaatbeheersing draagt hier aan bij tijdens de rijping.
Smaakvorming en vochtverlies zijn erg belangrijk.

## Slide 7
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Wensen
Groter pakhuis
Controleerbaar klimaat
Goede, constante kwaliteit kaas
Meer kaas overhouden
Notes: Niet op 12 kg uit de pekel en op 8 kg uit het pakhuis na een half jaar. Dat kost een hoop geld.
Uiteindelijk moet ook Jan Dirk geld verdienen.

## Slide 8
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Wensen
Groter pakhuis
Controleerbaar klimaat
Goede, constante kwaliteit kaas
Meer kaas overhouden
Natuurlijk
Notes: Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke, herbruikbare en/of recyclebare materialen.

## Slide 9
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Klimaatbeheersing
Drie hoofdcomponenten

## Slide 10
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Klimaatbeheersing
Luchtbehandelingskast
Drie hoofdcomponenten
Notes: Temperatuur en RV

## Slide 11
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Klimaatbeheersing
Luchtbehandelingskast
Luchtverdeelsysteem
Drie hoofdcomponenten
Notes: Behandelde lucht naar de kaas brengen.

## Slide 12
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Klimaatbeheersing
Luchtbehandelingskast
Luchtverdeelsysteem
Koelinstallatie
Drie hoofdcomponenten
Notes: Koelen en verwarmen van de lucht

## Slide 13
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Functies
Notes: Geïsoleerd met hetzelfde materiaal als het pakhuis, biofoam.

## Slide 14
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Transporteren van lucht
Functies

## Slide 15
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Transporteren van lucht
Filteren
Functies

## Slide 16
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Transporteren van lucht
Filteren
Koelen
Functies

## Slide 17
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Transporteren van lucht
Filteren
Koelen
Verwarmen
Functies

## Slide 18
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Transporteren van lucht
Filteren
Koelen
Verwarmen
Drogen
Functies

## Slide 19
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtbehandelingskast
Notes: Luiken voor retourlucht.

## Slide 20
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtverdeelsysteem
Iets nieuws
Notes: - Kaastype tussen harde en zachte kaas (Gouda en Brie)
- Nieuw type luchtverdeling nodig (praktijk proef gedaan)

## Slide 21
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtverdeelsysteem
Verdelen van de lucht over het gehele pakhuis
Functie

## Slide 22
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtverdeelsysteem
Verdelen van de lucht over het gehele pakhuis
Functie
Gelijkmatige luchtsnelheid
Gelijkmatige relatieve vochtigheid
Gelijkmatige temperatuur

## Slide 23
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtverdeelsysteem
Verdelen van de lucht over het gehele pakhuis
Functie
Gelijkmatige luchtsnelheid
Gelijkmatige relatieve vochtigheid
Gelijkmatige temperatuur
Toevoerlucht d.m.v. luchtkanalen en regelbare inblaasopeningen
Retourlucht via luiken in de vloeren

## Slide 24
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtverdeelsysteem
Verdelen van de lucht over het gehele pakhuis
Functie
Gelijkmatige luchtsnelheid
Gelijkmatige relatieve vochtigheid
Gelijkmatige temperatuur
Toevoer d.m.v. luchtkanalen en regelbare inblaasmonden
Retour via luiken in de vloeren
Gelijkmatige, uniforme kaasrijping in het hele pakhuis

## Slide 25
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Luchtverdeelsysteem

## Slide 26
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Iets nieuws

## Slide 27
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Iets nieuws
- Natuurlijk koudemiddel
Notes: Natuurlijk koudemiddel
Geen bijdrage aan het broeikaseffect (GWP=1)

## Slide 28
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Iets nieuws
- CO2 transkritisch
- Natuurlijk koudemiddel
Notes: CO2 transkritisch (Nieuwe toepassing, lastig om componenten te krijgen)
IPC subsidie

## Slide 29
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Koelen
Functies

## Slide 30
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Koelen
Verwarmen
Functies
Notes: - Hergebruik van alle warmte (in de LBK en warmwater)

## Slide 31
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Koelen
Verwarmen
Drogen
Functies
Notes: Combinatie van koelen en verwarmen.
Door te koelen condenseert vocht uit de lucht waardoor de lucht droger wordt.
Deze lucht is echter te koud en wordt vervolgens opgewarmd met de energie die d.m.v. de koeling uit de lucht is onttrokken.

## Slide 32
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Koelinstallatie
Notes: Luik voor retourlucht.

## Slide 33
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Bevochtiging
Door de kaas
Door contact met het grondwater
Notes: - Bevochtigen door open verbinding tussen de pakhuislucht en het grondwater onder de stellingen

## Slide 34
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Bevochtiging
Notes: - Bevochtigen door open verbinding tussen de pakhuislucht en het grondwater onder de stellingen

## Slide 35
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Veiligheid
CO2 detectie
Alarm d.m.v. licht en geluid
Veiligheidskleppen voor afblazen CO2
Notes: - Sensoren in machinekamer en LBK

## Slide 36
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015
Vragen???

## Slide 37
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015

## Slide 38
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015

## Slide 39
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015

## Slide 40
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015

## Slide 41
PS Koeltechniek Deventer B.V.
02 April 2015

## Slide 42
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
T = Temperatur
rF = Relative Luftfeuchtigkeit
V = Luftgeschwindigkeit
Wichtige Prozess Parameters
Notes: Eine gute Klima-Anlage soll diese drei Parameter regeln.
Weil ich nicht soviel Zeit habe bekommen für diese Präsentation will ich nur zwei praktische Sachen behandeln im Bereich der relative Luftfeuchtigkeit.

## Slide 43
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Außen
Innen
25 °C
13 °C
Isolierung

## Slide 44
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Außen
Innen
25 °C
13 °C
Isolierung
Änderung der Raumkonditionen verursacht durch Transmission Wärme
Raumabmessungen L x B x H 5 x 5 x 3 m
Basis Raum Konditionen
Dicke Isolierung 13°C/85% rF 13°C/95% rF
5 cm 13.9°C/80% rF -5% 13.9°C/89% rF -6%
10 cm 13.5°C/82% rF -3% 13.5°C/92% rF -3%
15 cm 13.3°C/83% rF -2% 13.3°C/93% rF -2%
Notes: Beispiel
Isolierung verzögert die Wärmetransmission.

## Slide 45
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Außen
Innen
25 °C
13 °C
Isolierung
Änderung der Raumkonditionen verursacht durch Transmission Wärme
Raumabmessungen L x B x H 5 x 5 x 3 m
Basis Raum Konditionen
Dicke Isolierung 13°C/85% rF 13°C/95% rF
5 cm 13.9°C/80% rF -5% 13.9°C/89% rF -6%
10 cm 13.5°C/82% rF -3% 13.5°C/92% rF -3%
15 cm 13.3°C/83% rF -2% 13.3°C/93% rF -2%
Isolierung Dicke 10 cm
Eine Zunahme der Temperatur mit 0,5°C leitet zu einer Abnahme der rF mit 3%
Eine Abnahme der Temperatur mit 0,5°C leitet zu einer Zunahme der rF mit 3%

## Slide 46
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Geöffnete Tür
13 °C
85%rF
0 °C
80%rF
niedriger Dichte
hoher Dichte

## Slide 47
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Geöffnete Tür
13 °C
85%rF
0 °C
80%rF
niedriger Dichte
hoher Dichte
Winter Situation
Raumabmessungen L x B x H 5 x 5 x 3 m.
Türabmessungen B x H 1 x 2 m.
Öffnungsdauer 3 Min.
Extra Heizungskap. 270 Watt
Feuchtverlust der Luft 0.4 kg
rF Raum nach Erhitzen auf 13°C ~ 50%
Notes: Beispiel.

## Slide 48
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Geöffnete Tür
13 °C
85%rF
0 °C
80%rF
niedriger Dichte
hoher Dichte
Winter Situation
Raumabmessungen L x B x H 5 x 5 x 3 m.
Türabmessungen B x H 1 x 2 m.
Öffnungsdauer 3 Min.
Extra Heizungskap. 270 Watt
Feuchtverlust der Luft 0.4 kg
rF Raum nach Erhitzen auf 13°C ~ 50%
Halten Sie Ihre Türen geschlossen!!!

## Slide 49: Einfluss der T auf den Gewichtsverlust bei 85% rF und 0,2 m/s
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Gouda Käse

## Slide 50
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Gouda Käse
Einfluss der V auf den Gewichtsverlust bei 14⁰C und 85% rF

## Slide 51
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Gouda Käse
Einfluss der rF auf den Gewichtsverlust bei 14⁰C und 0,2 m/s
Notes: Niedrige rF kosten Kilos Käse.
Bei Weichkäse ist oft eine höhere relative Feuchtigkeit nötig um eine Kultur wachsen zu lassen. (zB. Blauschimmel, Brie, Rotschmiere,…)
Manchmal bis zum 98%.
Eine niedrige rF verursacht dann nicht nur zu viel Gewichtsverlust aber auch schlechte Käse, die Kultur kann nicht gut wachsen.

## Slide 52
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Fragen?????

## Slide 53
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpie
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Wasser
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel. Feuchte
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperatur
Mollier - h/x - diagram für feuchte Luft
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Zusammenfassung
Juni 2014
Mollier Diagramm (2)
Kühlen
Heizen
Befeuchten
Trocknen
Absolute Luftfeuchtigkeit

## Slide 54
Juni 2014
- Mollier Diagramm (das Luft Diagramm)
Einfluss vom Temperatur, Feuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit auf
dem Käse
Einflüsse der Dämmstoffdicke und offene Türen
Fragen
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Inhalt

## Slide 55
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpie
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Wasser
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel. Luftfeuchtigkeit
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperatur
Mollier - h/x - Diagramm für feuchte Luft
Absolute Luftfeuchtigkeit
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Juni 2014
Mollier Diagramm (1)
Dichte

## Slide 56
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpie
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Wasser
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel.Luftfeuchtigkeit
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperatur
Mollier - h/x - Diagramm für feuchte Luft
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Kühlen/Entfeuchten
Zunahme Temperatur
Zunahme rel. Luftfeuchtigkeit
Abnahme Enthalpie
Abnahme abs. Luftfeuchtigkeit
Juni 2014
Mollier Diagramm (2)
Absolute Luftfeuchtigkeit

## Slide 57
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpie
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Wasser
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel. Luftfeuchtigkeit
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperatur
Mollier - h/x - Diagramm für feuchte Luft
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Heizen
- Zunahme Temperatur
Abnahme rel. Feuchtigkeit
Zunahme Enthalpie
Juni 2014
Mollier Diagramm (3)
Absolute Luftfeuchtigkeit

## Slide 58
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpie
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Wasser
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel. Luftfeuchtigkeit
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperatur
Mollier - h/x - diagram für feuchte Luft
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Befeuchtung durch Wasser
Zunahme Feuchtigkeit
(relative und absolute)
- Abnahme Temperatur
Keine Änderung Enthalpie
Juni 2014
Mollier Diagramm (4)
Absolute Luftfeuchtigkeit

## Slide 59
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Notes: Air cooler with airsock

## Slide 60
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Notes: Humidifier tube (ultra sonic)

## Slide 61
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Notes: Switch cabinet
Humidifier
Reverse osmosis unit, on the next picture you will get a better look on it.
Technician PS

## Slide 62
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Notes: Reverse osmosis unit for potable water. For descaling the water.
Temperature & humidity sensor

## Slide 63
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Notes: Switch cabinet with controller and web server

## Slide 64
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Notes: Remote control via Intern.et

## Slide 65
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Questions?????

## Slide 66
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Goat cheese with honey
Marketing matters
Notes: I found this picture on the internet when I was searching for artisanal cheese makers.
You have a great job.

## Slide 67
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 12th March 2013

## Slide 68
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 12th March 2013

## Slide 69
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014

## Slide 70
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Cheese process
Cooling = drying
Drying process= cooling & heating
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Mollier diagram (8)
cooling
process in the
ripening room
heating

## Slide 71
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpy
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Water
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel. humidity
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperature
Mollier - h/x - diagram for humid air
Absolute humidity
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Drying
decrease abs. humidity
- decrease enthalpy
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Mollier diagram (3)

## Slide 72
1.35 kg/m3
1.30 kg/m3
1.25 kg/m3
1.20 kg/m3
1.15 kg/m3
0 kJ/kg
20 kJ/kg
60 kJ/kg
Enthalpy
0 g/kg
2 g/kg
4 g/kg
6 g/kg
8 g/kg
10 g/kg
12 g/kg
14 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
20 g/kg
Water
100%
50%
90%
80%
70%
60%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
Rel. humidity
-15 º
-10 º
-5 º
0 º
5 º
10 º
15 º
20 º
25 º
30 º
35 º
40 º
Temperature
Mollier - h/x - diagram for humid air
Absolute humidity
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Humidifying by steam
increase humidity
(relative and absolute)
- little increase temperature
increase enthalpy
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Mollier diagram (5)

## Slide 73
PS Koeltechniek Deventer B.V.
Jongia Dairy Conference 11th March 2014
Questions
?